| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki aluminiowy | - Dopuszczalne obciążenie 130 kg - Odchylane podłokietniki - Regulacja wysokości podłokietników - Uchylne podnóżki - Szerokość siedziska /szerokość całkowita: 440 mm/640 mm, 460 mm/660 mm, 480 mm/680 mm - Regulacja środka ciężkości (po amputacji) - Koła lane pełne - waga wózka maksymalnie do 15kg | 3 |  |  |
| 2. | Podpórka rehabilitacyjna 4 kołowa aluminiowa | - składana aluminiowa rama, lakierowana metodą proszkową - stabilna i wytrzymała konstrukcja - regulacja wysokości rączek i siedziska - ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty - 4 koła bezobsługowe piankowe, pełne – 8” (20 cm) - hamulec z systemem postojowego blokowania - kosz na zakupy pod siedziskiem - uchylne siedzisko wykonane z tworzywa - składane i odpinane oparcie - Szerokość całkowita - 65 cm - Szerokość siedziska - 37 cm - Wysokość siedziska min. 52 cm, max. 60 cm - Wysokość rączek min. 94 cm, max. 101 cm - Waga – maksymalnie 6 kg - Maksymalne obciążenie – 136 kg | 5 |  |  |
| 3. | Kula łokciowa | - regulowana wysokość: 95 – 126 cm - regulacja skokowa: 2,5 cm - waga: 0,5 kg - maksymalne obciążenie: 100 kg - uchwyt uchylny ramienia - wyprofilowany anatomicznie uchwyt dla dłoni zapobiegający powstawaniu odciskom - kolor srebrny | 10 |  |  |
| 4. | Materac przeciwodleżynowy | - konstrukcja rurowa - wyłogi do stabilnego mocowania - nieprzemakalny pokrowiec - cicha głośność pompy - regulacja powietrza - do stosowania przy zagrożeniu odleży nowym stopnia I i II - maksymalna waga: min. 130 kg | 10 |  |  |
| 5. | Fotel masujący | - Kolor: szary - Materiał: rama z drewna + obicie ze sztucznej skóry - Wszechstronnie regulowane oparcie - Wymiary po rozłożeniu: 66 x 130 x 94 cm (szer. x gł. x wys.) - Wymiary w pozycji pionowej: 66 x 92 x 106 cm (szer. x gł. x wys.) - Szerokość siedziska: 52 cm - Wysokość siedziska: około 46 cm - Fotel obraca się swobodnie - Jednostka sterująca z certyfikatem GS/CE - Z pilotem zdalnego sterowania - Funkcje: masaż + ogrzewanie okolic pasa - Intensywność: niska, średnia, wysoka - Materiał: Bawełna: 4%, Poliester: 3%, PCV: 93% | 2 |  |  |
| 6. | Łóżko rehabilitacyjno- pielęgnacyjne | Łóżko przeznaczone dla osób starszych lub całkowicie leżących, niepełnosprawnych lub pozostających w domu, mających problemy z samodzielnym wstawaniem lub wchodzeniem do łóżka. - cztery segmenty - ruchomy obszar tułowia oraz nóg, górnej i dolnej części nóg oraz stałego, nieruchomego obszaru dolnej części kręgosłupa. - segmenty sterowane elektrycznie za pomocą pilota - regulacja wysokości: 40-81 cm - regulacja kąt zagłówka: 0 - 70 stopni - sterowanie elektryczne - pilot - leże metalowe lub drewniane - metalowy stelaż - drewniane barierki - wysięgnik z trójkątem: w zestawie - odkryty siłownik - regulacja wysokości: 40-81 cm - maksymalna waga użytkownika: 135 kg | 5 |  |  |
| 7. | Trójnóg rehabilitacyjny | Laska inwalidzka typu trójnóg - rozstaw podparć (nóg) tworzącym plan w kształcie trójkąta o wysokości 240 mm i bokach 285 x 240 x 240 mm; - trzy punkty podparcia (nogi) zakończone nasadkami gumowymi zapewniające większą stabilność niż zwykłe laski; - gumowe nasadki na nogach zapobiegające ślizganiu się laski; - konstrukcja laski pozwalająca na jej użytkowanie z prawej lub lewej strony; - profilowany, chromowany uchwyt wykończony miękką pianką; - lekka konstrukcja aluminiowa z solidną stalową podstawą z trzema nogami ( 0,6 kg ); - regulacja wysokości (skokowa) umożliwia dopasowanie do wzrostu użytkownika (zakres od 770 do 980 mm); - dwukolorowa chromowo – czarna. | 7 |  |  |
| 8. | Wózek pielęgnacyjny | - maksymalne obciążenie: 120 kg - całkowita szerokość: 71 cm - całkowita długość: 109 cm - szerokość siedziska: 38/40/42/44/48 cm - głębokość siedziska: 44/46/48 cm - wysokość siedziska: 44,5-47-49,5 cm / 46,5-49-51,5 cm / 48,5-51-53,5 cm - wysokość oparcia (zależna od wysokości poduszki oparcia): 83,2/81,2/79,2 cm - zakres regulacji kąta pochylenia oparcia i siedziska; 0 do 40 stopni - wysokość podłokietnika od siedziska (zależna od wysokości poduszki oparcia): 27,5/25,5/23,5 cm - możliwość dokonywania wszystkich regulacji za pomocą siłowników hydraulicznych - waga wózka do 35kg - wysokość całkowita: 129/131,5/134 cm - kolor tapicerki – preferowany brązowy szary lub srebrny - kolor ramy – szary, srebrny lub czarny | 3 |  |  |
| 9. | Fotel sanitarny 4w1 | Fotel sanitarny, który może być używany jako fotel sanitarny, podwyższenie sedesu, ramy bezpieczeństwa do sedesu lub fotel prysznicowy - siedzisko z wodoodporną tapicerką. - możliwość regulowania wysokości fotela w zakresie od 43 do 55cm. - Łatwa możliwość montażu bez użycia narzędzi. - Maksymalna waga użytkownika - 120 kg. - aluminiowa nierdzewna rama | 3 |  |  |

Łączna cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia  ……………………………………………………………………. PLN  Netto

Łączna cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia  ……………………………………………………………………. PLN  Brutto